Załącznik nr 1 B do SIWZ

ZPZ.251.6.2017

FORMULARZ CENOWY

Część nr 2  Drobny sprzęt medyczny cz.2

| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (wartość netto x stawka podatku VAT) | Nazwa produktu/ Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania nr od 6 do 18 wykonany z PCV o jakości medycznej, jałowy sterylizowany, posiadają jeden otwór centralny zakończony prosto, zaokrąglony i dwa otwory boczne naprzemianległe. Nie zawierają ftalanów. | szt | 9220 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foley nr 12do 24 pokryty w 100% warstwą silikonu, prosty z dwoma otworami bocznymi i zastawką lateksową. Na każdym cewniku podany jest rozmiar cewnika i pojemność balonu. Cewniki pakowane folia-folia | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Foley nr 14 do 22 , silikonowy z portem do pobierania moczu na posiew | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik urologiczny typu Nelaton nr 8,10,12 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20 G/ 1,10 mm x 45 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mini spike- zielony przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 mikro metra bez zastawki. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka Guedel ustno-gardłowa, rozmiar kodowany kolorem, sterylna, pakowana folia- papier Nr od 00 do 5 bez PCV, bez ftalanów, rurka posiada blokadę przeciw zagryzaniu. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |