# CZĘŚĆ Nr 4                          Zał. Nr 1 D

# Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE

| L.p. | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | Vat % | Nazwa oferowanego produktu/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |  |
| 1. | Cienki i elastyczny, sterylny opatrunek do ran słabo i średniosączących, niezainfekowanych. Ułatwia proces gojenia, chłonna warstwa hydrokoloidu w kontakcie z raną pęcznieje i przekształca się w żel, dopasowuje się do kształtu rany, nieprzepuszczalny dla bakterii i płynów, ochrona przed nadmiernym parowaniem. Rozmiar 14 x 14 ( 1 opakowanie -5szt) | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy opatrunek z węgla aktywowanego, pochłania nieprzyjemny zapach i wiąże w swej strukturze komórki bakterii. Zewnętrzna warstwa skutecznie zapobiega zabrudzeniu odzieży wydzielina z rany Opatrunek przeznaczony do zaopatrywania cuchnących ran o różnej etiologii np. owrzodzenia, odleżyny, szczeliny, przetoki. Rozmiar10 x 10 cm, ( 1 opakowanie - 20 szt) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy, cienki opatrunek hydrokoloidowy, składający się z karboksymetylocelulozysamoprzylepny. Do ran słabo i średnio sączących, niezainfekowanych. utrzymujący wilgotne środowisko w ranie. Opatrunek może pozostawać na ranie 5-7 dni. Rozmiar 10 x 10cm (1 opakowanie - 10 szt) | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kolagenowy w 100%,jałowy, bioaktywny, całkowicie resorbowany przez organizm opatrunek, przyspieszjący gojenie rany. Do ran nie zainfekowanych. Opatrunek musi hamować aktywność proteaz, wolnych rodników i cytokin a jednocześnie pobudzać aktywność fibroblastów, stymulować proces ziarninowania. Opatrunek w kontakcie z wydzieliną z rany musi tworzyć żel. Przeznaczony do ran powierzchownych i głębokich, przewlekłych we wszystkich fazach gojenia, ran po operacyjnych. Rozmiar 4 x 6 x 0,8 (1 opakowanie - 5 szt) | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek foliowy elastyczny, cienki, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierający alkohol, jod, octenidyne. Stosowany w ranach słabo sączących i niezainfekowanych w fazie naskórkowania. Niesterylny, rolka Rozmiar 10 cm x 10m Pakowany po 1 szt. | op | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia, oczyszczający rany oraz redukujący mikroorganizmy dzięki połączeniu alginianu wapnia ze srebrem. Stosowany do ran silnie sączących i zainfekowanych (MRSA i VRE). Rozmiar 10 cm x 10 cm (1 opakowanie-10 szt) | op | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przezroczysty i wodoszczelny sterylny opatrunek. Dobrze przylegający dopasowujący się do kształtu ciała, przepuszczający powietrze nie przepuszczający bakterii. Do zaopatrzenia ran m.in. powypadkowych i małych ran ciętych i otarć. Chroni przed zakażeniami wtórnymi. Nadaje się również do skóry wrażliwej. Rozmiar 7 x 5 ( warstwa absorbcyjna 4 x 2,5) - 1 opakowanie - 50 szt. Rozmiar 10 x 8 ( warstwa absorbcyjna 6 x 4) – 1 opakowanie -25 szt. | op op | 35 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny opatrunek 4 - warstwowy wykonany z włókniny o niewielkich porach, która się nie strzępi posiadający dobre właściwości chłonne z wycięciem Y. Rozmiary 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm Zawartość 1 opakowania: 50 x 2 kompresy pakowane po 2 sztuki | op op | 40 45 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |