Załącznik nr 1F do SIWZ

ZPZ.251.4.2019

Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część  nr 6  Błony i odczynniki

| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (wartość netto x stawka podatku VAT) | Nazwa produktu/ Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błona RTG 18x24 niebieskoczuła a 100 szt | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Błona zębówka RTG 31x41 a 100 szt niebieskoczuła | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Błony RTG 24x30 niebieskoczuła a 100 szt | op | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Błony RTG 30x40 niebieskoczuła a 100 szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Błony RTG 35x43 niebieskoczuła a 100 szt | op | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Błona RTG 35x35 niebieskoczuła a 100s zt | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Utrwalacz 2x20L | op | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wywoływacz 2x20L | op | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Błony i odczynniki muszą być tej samej firmy i marki.

Błony powinny posiadać nazwę producenta i typ.