Załącznik nr 1G do SIWZ

ZPZ.251.4.2019

Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część  nr 7  Łyżki do laryngoskopu

| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (wartość netto x stawka podatku VAT) | Nazwa produktu/ Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Mcintosh. Rozmiary 00,0,1,2,3,4,5 – wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376(tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielokrotnego użytku . Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol „nie do powtórnego użycia”(przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu informacja od producenta o dacie ważności z min. 10 letnim okresem przydatności, numer seryjny i informacja w języku polskim. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw laryngoskopu wraz z łyżką na stałe ze sobą przymocowane, w zestawie dwie baterie AAA, w rozmiarach Mac 2 do Mac 4 o długości łyżek 100, 130, 155 mm, o wysokości łyżki 11.3, 15, 15 mm oraz wadze 108, 125, 135 g, kodowane kolorystycznie turkusowy, żółty, różowy. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. specyfikacja zielona). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla żródła światła, pakowanie folia. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |