Załącznik nr 1Ł do SIWZ

ZPZ.251.4.2019

Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część  nr 13  Sprzęt do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego

| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (wartość netto x stawka podatku VAT) | Nazwa produktu/ Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zestaw zawierający zacisk do regulacji przepływu, zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą, wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W dostępnych rozmiarach. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 3 częściowa, enteralna ENFIT, 60 ml | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik do ENLock. Zawartość opakowania 5 szt. | op | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |