Załącznik nr 1K do SIWZ

ZPZ.251.4.2019

Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część nr 11 Worki do próżni

| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn.netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto | Nazwa produktu/ Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 1 L z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami znajdującymi się na wyposażeniu szpitala, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy, schodkowy. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |