Załącznik nr 1 D do SIWZ

ZPZ.251.4.2019

Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część  nr 4  Rękawy do sterylizacji

| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn.netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto | Nazwa produktu/ Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawy papierowo- foliowe, gramatura papieru 70 g/m², wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo min.7,5 kN/m, poprzecznie min.4,0 kN/m:wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo min. 2,2 kN/m, poprzecznie min. 1,3 kN/m: wytrzymałość na przepuklenie na sucho min. 400 kPa,na mokro min. 140 kPa, absporbcja powierzchniowa Cobb (60s) min.18 g/m². Folia minimum 6 warstwowa, moc spoiny 265 Nm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękaw płaski rozmiar 50 mm x 200 m | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw płaski rozmiar 75 mm x 200 m | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw płaski rozmiar 100 mm x 200 m | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4, | Rękaw płaski rozmiar 150 mm x 200 m | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw płaski rozmiar 200 mm x 200 m | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw płaski rozmiar 250 mm x 200 m | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw płaski rozmiar 300 mm x 200 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękaw z fałdą rozmiar 300 mm x 65mm x 100m | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną. Temperatura inkubacji 56+/-4st.C, czas inkubacji 24 godziny. Op.100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Specjalne wskaźniki testowe do systemu BMS-5000 z naniesioną substancją chemiczną, kompatybilne z właściwym systemem kontroli posiadanym przez Szpital, nietoksyczny, nie zawierający soli i metali ciężkich. Spełniający wymagania normy EN 867-5 5.3.3.2. Opakowanie 250 szt. Wskaźników 76,5x 5,5 mm. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny, integrator klasy 5 do sterylizacji parą wodną z wędrujuącą substancją wskaźnikową, możliwość ocveny wyniku w 2 niezależnych okienkach, z możliwościa stosowania w systemie PCD, norma i klasa na pojedynczym teście, opak. 1000 szt. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi- nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3- rzędowej typ Blitz T222, rolka 500 szt | rol | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Koperty dokumentacyjne dwudniowe z nadrukowanymi do wypełnienia polami do systemu dokumentacji kontroli sterylizacji typu BROWNE DOԚ, wymagane miejsce na wklejenie testu Bowie-Dick. Ilość cykli na kopercie do udokumentowania +/- 12. Opak. 100 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |