Opis przedmiotu zamówienia

Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bychawie

Główny zakres zamówienia obejmuje:

Roboty rozbiórkowe w tym:

- demontaż drewnianych listew odbojowych;

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych;

- rozebranie posadzek i wykładzin ściennych z płytek ceramicznych;

- rozebranie ścianek działowych z betonu komórkowego;

- wykucie z muru ościeżnic stalowych;

- wykucie - poszerzenie otworów drzwiowych;

Roboty - wykończeniowe w tym:

- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych;

- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach;

- posadzki: gruntowanie, warstwy wyrównujące, izolacje poziome z folii w płynie;

- posadzki z płytek;

- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV

- licowanie ścian płytkami - glazura;

- okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi w salach, korytarz kasetony;

- prace malarskie: w tym gładzie gipsowe, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi;

- elementy wykończeniowe: w tym: parapety, narożniki, stelaże pod kotary PCV oddzielające łóżka i  listwy odbojowe z PCV;

- stolarka w tym: montaż nawiewników w oknach, obsadzenie ościeżnic stalowych ze

skrzydłami płytowymi, montaż drzwi aluminiowych przesuwnych do sal;

- instalacje wodno - kanalizacyjne;

- uzupełnienie instalacji tlenowej;

- instalacja elektryczna (oświetleniowa i gniazdowa )  oraz przyzywowa;

- wymiana tablic elektrycznych -obudowy dostosowane do przepisów p/poż, wymiana źródeł światła na lampy LED;

- ścianka i drzwi o odporności ogniowej EI30;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

-   Przedmiar robót;

-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

-   Rzuty pomieszczeń.

Przed sporządzeniem oferty Oferent winien dokonać wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiającym  terminie.  O ile przedmiar nie obejmuje wykonania wszystkich robót niezbędnych do wykonania zamówienia  nakłady te  należy ująć  w ofercie zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnymi normami. Wszystkie prace wykonywane z ramach zamówienia powinny być realizowane z zachowaniem warunków technologicznych  wymaganych dla zastosowanych  technologii i materiałów. Materiały użyte w ramach realizacji muszą posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne. Oferent w trakcie realizacji przed ich wbudowaniem jest zobowiązany uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego.

Prace budowlane będą odbywały się w czynnym obiekcie. Wykonawca dochowa wszelkich starań w celu zabezpieczenia terenu budowy przed zdarzeniami nieporządnymi. Przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania trwałej przegrody od części wyłączonej z prac remontowych, prace wyburzeniowe winny być uzgodnione jak również ich godziny prowadzenia z użytkownikiem obiektu. Ciągi komunikacyjne winny być wolne od materiałów i sprzętu, a zanieczyszczenia wynikające z prowadzonych prac usuwane bezzwłocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru lub akceptacji kolorystyki powłok malarskich, wykładzin i wszystkich akcesoriów zewnętrznych.

Wykonawca:

- powoła kierownika budowy i dostarczy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia;

- kosztorysy sporządzone w oparciu o załączony przedmiar robót;

- sporządzi i uzgodnieni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót;

- sporządzi plan BIOZ;

- będzie sporządzał protokoły z robót zanikowych;

- po zakończeniu złoży rysunki i schematy instalacji, atesty i aprobaty techniczne materiałów wbudowanych oraz niezbędne badania i pomiary.

Zamówienie  rozliczone będzie ryczałtowo, przedmiar robót traktowany jest pomocniczo.