# CZĘŚĆ Nr 9                                Zał. Nr 1 I

# Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

PREPARATY I SPRZĘT DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostki |  | Wartość |  | Vat% | Nazwa oferowanego produktu/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |  |
| 1. | Dieta kompletna, wysokobiałkowa, przeznaczona do długotrwałego żywienia dojelitowego, gotowa do użycia, o osmolarności 250-345 mOs/l i kaloryczności nie mniejszej niż 1 kcal/ 1 ml, zawierająca błonnik, w opakowaniu miękkim o objętości 1000 ml | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dieta kompletna, normobiałkowa, przeznaczona do długotrwałego żywienia dojelitowego, gotowa do użycia, o osmolarności 250-345 mOs/l i kaloryczności nie mniejszej niż 1 kcal/ 1 ml, zawierająca błonnik, w opakowaniu miękkim o objętości 1000 ml | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dieta kompletna, przeznaczona do żywienia dojelitowego chorych z cukrzycą, gotowa do użycia, o osmolarności 250-345 mOs/l i kaloryczności nie mniejszej niż 1 kcal/ 1 ml, zawierająca błonnik, w opakowaniu miękkim o objętość 1000 ml | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dieta kompletna, przeznaczona do żywienia dojelitowego, wspomagająca leczenie trudno gojących się ran i odleżyn, gotowa do użycia, o osmolarności 250-345 mOs/l i kaloryczności nie mniejszej niż 1 kcal/ 1 ml, zawierająca błonnik, zawierająca argininę, witaminę C, cynk, karotenoidy, w opakowaniu miękkim o objętość 1000 ml | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw w wersji grawitacyjnej do worków, wolny od DEHP, z końcówką typu ENFit | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit | szt | 365 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy (tj. 12 m-cy)  1 szt pompy do stosowania enteralnego, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego (zasilana z sieci lub akumulatora). Posiadającą mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny. Możliwy do ustawienia przepływ 1-400 ml/h. Odporność na zalanie wodą (możliwość płukania pod bieżącą wodą). Zacisk do mocowania do stojaka w zestawie.