Załącznik nr 1 E do SIWZ

ZPZ.251.7.2020

Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część  nr 5  Rękawy do sterylizacji

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto | Nazwa produktu/ Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawy papierowo- foliowe, gramatura papieru 70 g/m², wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo min.7,5 kN/m, poprzecznie min.4,0 kN/m: wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo min. 2,2 kN/m, poprzecznie min. 1,3 kN/m: wytrzymałość na przepuklinie na sucho min. 400 kPa, na mokro min. 140 kPa, absporbcja powierzchniowa Cobb (60s) min.18 g/m². Folia minimum 6 warstwowa, moc spoiny 265 Nm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękaw płaski rozmiar 50 mm x 200 m | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw płaski rozmiar 75 mm x 200 m | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw płaski rozmiar 100 mm x 200 m | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw płaski rozmiar 150 mm x 200 m | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw płaski rozmiar 200 mm x 200 m | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw płaski rozmiar 250 mm x 200 m | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw płaski rozmiar 300 mm x 200 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw z fałdą rozmiar 300 mm x 65mm x 100 m | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną. Temperatura inkubacji 56+/-4st.C, czas inkubacji 24 godziny op.100 szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Specjalne wskaźniki testowe do systemu BMS-5000 z naniesioną substancją chemiczną, kompatybilne z właściwym systemem kontroli posiadanym przez Szpital, nietoksyczny, nie zawierający soli i metali ciężkich. Spełniający wymagania normy EN 867-5 5.3.3.2. Opakowanie 250 szt. Wskaźników 76,5x 5,5 mm | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny, integrator klasy 5 do sterylizacji parą wodną z wędrujuącą substancją wskaźnikową, możliwość ocveny wyniku w 2 niezależnych okienkach, z możliwościa stosowania w systemie PCD, norma i klasa na pojedynczym teście, opak. 1000 szt | op | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi- nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3- rzędowej typ Blitz T222, rolka 500 szt | rol | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Koperty dokumentacyjne dwudniowe z nadrukowanymi do wypełnienia polami do systemu dokumentacji kontroli sterylizacji typu BROWNE DOԚ, wymagane miejsce na wklejenie testu Bowie-Dick. Ilość cykli na kopercie do udokumentowania +/- 12. opak. 100 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |