Załącznik nr 1B do SIWZ

ZPZ.251.7.2020

# Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część  nr 2  Drobny sprzęt medyczny cz. 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (ilość x cena jedn. netto) | Nazwa produktu/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanka do odb. 10x 300 dla dorosłych wyk. Z PCV powierzchnia satynowa zamrożona j. uż. jałowa | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kieliszki do leków j.użytku z podziałką poj. 25-30 ml op 75 szt | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koc ratunkowy- folia przeciwwstrząsowa | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łopatka drewniana sterylna pakowana pojedynczo (op.100 szt) | op | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska do tlenu dla dorosłych z drenem 2,1 m w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. Maska z uszczelnionym podbródkiem. Pakowane po 50 szt rozmiary L i XL | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem 2,1 m w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. Maska z uszczelnionym podbródkiem. Pakowane po 50 szt | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska krtaniowa do intubaji w rozmiarze od 1 do, 6 silikonowa, posiadająca manometr trzyczęściowy do monitorowania ciśnienia w mankiecie | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maski ochronne klasy 3 z filtrem HEPA (FFP3) | szt | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Miska nerkowata dł 20 cm j.użytku | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nawilżacz typu „sztuczny nos” do tracheostomii z dwoma celulozowymi filtrami, z wyjściem do odsysania cztero częściowa zastawka samodomykająca się oraz możliwością podłączenia tlenu. Waga 6,3g; przestrzeń martwa 10 ml, posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nebulizator dla dorosłych z maską bez PCV z drenem w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nebulizator dla dzieci z maską z drenem w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul, samoprzylepny, jałowy, rozmiar 8 cm x6 cm | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pokrowiec jednorazowy do rejestratora HOLTER | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Poszewka na poduszke j uż. z fizeliny | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Poszwa na koc j. uż. z fizeliny | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Preparat do utrwaleń cytologicznych 150 ml | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Prześcieradło j. użytku zielone 13 0x 210 z fizeliny | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci z rezerwuarem, maską nr od 0 do1 i drenem | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem, maską nr od 2 do 4 i drenem | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Spodenki i majtki jednorazowe do badań endoskopowych z dziurką jednorazowego użytku. Chroni, poprawia higienę, zapewnia intymność. Dostępne w różnych rozmiarach od L, XL i 2XL. Na gumkę w pasie. Włóknina typu SMS, mocny, oddychający materiał, umiarkowanie odporny na przenikanie cieczy. Gumki bezlateksowe | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Stazy jednorazowe gumowe w rolce po 25 szt | rol. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z końcówką typ prosta | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z końcówką typu miotełka Cervex Brusch | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Szkiełka podstawowe z polem do opisu - 50 szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Układ oddechowy do respiratora wewnątrz gładki, z miękkimi końcówkami na wlocie i wylocie, o długości od 150 do 200 cm | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ustnik do spirometru papierowy Pneumo RS | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2 l z pionowym zaworem odpływu dziennego sterylny,j.u. Nazwa producenta nadrukowana na worku. J.u. wykonany z medycznego PCV bez lateksu. Dokładana skala pomiarowa, zastawka antyzwrotna, zawór spustowy typu T, wzmocnione otwory na wieszak, dren o długości 90 cm, odporny na skęcanie, załamywanie. dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką. | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Worek do upustu krwi - pojemność 450 ml, jeden pojemnik macierzysty z igłą biorczą zawiera antykoagulant CPDA-1, dren biorczy wyposażony jest w port do bezpiecznego pobierania próbek krwi. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Worki stomijne bez pierścienia | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wziernik ginekologiczny jałowy od rozm, XS do XL | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wziernik uszny do otoskopu rozm. 2,5 j.użytku | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Wziernik uszny do otoskopu rozm. 4,0 j.użytku | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |