Załącznik nr 1G do SIWZ

ZPZ.251.7.2020

Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

Część  nr 7 Kołnierze usztywniające

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto ( wartość netto x stawka podatku VAT | Nazwa produktu/ Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz usztywniający dla dorosłych j. użytku, regulowany jednoczęściowy, umożliwia skuteczne zabezpieczenie pacjenta z podejrzeniem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Możliwa regulacja wielkości w czterech rozmiarach. Specjalne zatrzaski utrzymujące wybrany rozmiar. Prowadnice regulacji rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kołnierz usztywniający dla dzieci j. użytku, regulowany jednoczęściowy, umożliwia skuteczne zabezpieczenie pacjenta z podejrzeniem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Możliwa regulacja wielkości w czterech rozmiarach. Specjalne zatrzaski utrzymujące wybrany rozmiar. Prowadnice regulacji rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |