Opis przedmiotu zamówienia:

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie

oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach

Część nr 1 Termomodernizacja GOZ Jabłonna

Główny zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- Wymianę okna - 1 szt.

- Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Docieplenie 3 ścian budynku metodą lekką mokrą styropian grubości 14 cm.

Część nr 2 Termomodernizacja GOZ Piotrowice

Główny zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- Przesuniecie 2-ch otworów drzwiowych i montaż nowych 2-ch szt. drzwi aluminiowych z montażem nadproży.

- Zabudowa 4 okien luksferami.

- Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Docieplenie całego budynku metoda lekka mokra styropian grubości 14 cm.

Szczegółowy opis określają:

- Przedmiar robót.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Przed sporządzeniem oferty przetargowej proponuje się dokonanie wizji lokalnej 
w uzgodnionym z zamawiającym terminie. O ile przedmiar nie obejmuje wykonania wszystkich robót niezbędnych do wykonania zamówienia  nakłady te  należy ująć i doliczyć w ofercie.

Wszystkie prace wykonywane z ramach zamówienia powinny być realizowane 
z zachowaniem warunków technologicznych  wymaganych dla zastosowanych  technologii 
i materiałów.

Prace budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. Wykonawca dochowa wszelkich starań w celu zabezpieczenia terenu budowy przed zdarzeniami nieporządnymi.

Wykonawca:

- powoła kierownika budowy i dostarczy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia,

- sporządzi i uzgodnieni z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót.

- będzie sporządzał protokoły z robót zanikowych

Kolorystyka elewacji i elementów zewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamówienie  rozliczone będzie w systemie ryczałtowym.

Termin realizacji do 30.10.2020 r.