CZĘŚĆ Nr 1                Zał. Nr 1 A

- Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

MATERIAŁY OPATRUNKOWE,SZEWNE I GUMOWE

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostki |  | Wartość |  | Vat% | Nazwa oferowanego produktu/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |  |
| 1. | Gaza bawełniana niewyjałowiona 1 m x 1 m | op | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaza bawełniana wyjałowiona 1 m x 1 m | op | 13 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe niewyjałowione 5 cm x 5 cm x 100szt 8 warstwowe, 13 nitk z podw. brzegami | op | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy gazowe niewyjałowione 10 cm x 10 cm x 100 szt, 8 w.,13nitk. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy gazowe niewyjałowione 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt, 8 w.,13nitk. | op | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy gazowe wyjałowione 17 nitkowe 5 cm x 5cm 3szt | op | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe wyjałowione 17 nitkowe 7,5 cm x 7,5 cm x 2szt | op | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy gazowe wyjałowione 17 nitkowe 10 cm x 10 cm x 3szt | op | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Lignina arkusze 5 kg | op | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Lignina rolka 150 g | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nr 2/0, igła 24 mm, 3/8 tnąca, nitka 75 cm x 10 saszetek | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nr 2/0, igła 60 mm prosta, nitka 100 cm x 10 saszetek | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Nr 3/0, igła 19 mm, 3/8 tnąca, nitka 75 cm x 10 saszetek | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Nr 4/0, igła 19 mm, 3/8 tnąca, nitka 75 cm x 10 saszetek | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Nr 4/0, igła 24 mm, 3/8 tnąca, nitka 75 cm x 10 saszetek | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 5 cm | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Opaska elastyczna z zapinką tkana 15 cm x 5 m | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Opaska elastyczna z zapinką tkana 12 cm x 5 m | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Opaska podgipsowa 3 m x 15 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opaska podgipsowa 3 m x 10 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Plaster na tkaninie 2,5 cm x 5 m | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Plaster na włókninie 2,5 cm x 5 m | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Plaster z opatrunkiem 5 m x 8 cm | op | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Plaster z opatrunkiem 1m x 8 cm | op | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Plaster z opatrunkiem wodoszczelny x 20 szt | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Prezerwatywy do badania USG pudrowane bez zbiornika x 144 szt | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku 10 cm x 10 m | op | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku 15 cm x 10 m | op | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku 20 cm x 10 m | op | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Rękaw elastyczny zawierający bawełnę głowa typu Stulpa-fix nr 4 x 25 mb | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Rękaw elastyczny zawierający bawełnę ręka typu Stulpa-fix nr 2 x 25 mb | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Rękawiczki chir. ster. rozm. 6, 1 para | op | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Rękawiczki chir. ster. rozm. 6,5, 1 para | op | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Rękawiczki chir. ster. rozm. 7, 1 para | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Rękawiczki chir. ster. rozm. 7,5, 1 para | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Rękawiczki chir. ster. rozm. 8, 1 para | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 0,5 kg | op | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Dotyczy pozycji 11-15 - Syntetyczne szwy niewchłanialne, monofilamentowe, poliamidowe.