Bychawa, 25.06.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę drobnego sprzętu medycznego do SPZOZ w Bychawie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie

Dotyczy cześć 14 poz. 3

Zamawiający w powyższej pozycji wymaga rękawic posiadających Certyfikat badania typu WE lub UE. Jednocześnie wymaga również zgodności rękawic zgodnie z normą EN 388.  Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem tj. ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388. Prosimy zatem o potwierdzenie iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z  EN ISO 374-1, tj posiadających Certyfikat typu UE Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.

W odpowiedzi

Zamawiający potwierdza.

2. Pytanie

Dotyczy zapisów SIWZ

Zawracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej.

Obecnie panująca sytuacja w kraju, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jak i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w Polsce, w ogromnym stopniu utrudniają niestety dostarczenie ofert w formie papierowej ze względu na trudności w  doręczeniach realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych jak i z powodu tego iż wiele firm pracuje w trybie home office.  Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do postanowień ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko równa pisemnej, lecz wręcz jest rekomendowaną formą kontaktu wykonawcy z Zamawiającym.

W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy aby wraz z odpowiedziami Zamawiający przesunął tak termin składania ofert aby Wykonawcy mieli min 3 lub 4 dni robocze na skuteczne przygotowanie i dostarczenie oferty.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie

Pytanie 1  Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierzy usztywniających dla dorosłych z 8 stopniową regulacją rozmiaru, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie

Pytanie 2  Część nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierzy usztywniających dla dzieci z 6 stopniową regulacją rozmiaru, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.